附件2

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称       祥宁·时代广场朝天门安置房

项 目 编 号        2017-500108-70-03-0009663

建 设 地 点               重庆南岸区迎龙镇

验 收   单  位       重庆大澍湾环境科技有限公司

年   月   日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 祥宁·时代广场朝天门安置房 | 行业类别 | 房地产工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 重庆祥宁房地产开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 重庆经济技术开发区国土管理所、2019年5月6日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | 本项目水土保持方案未发生重大变更 |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2018年12月~2023年2月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 重庆大澍湾环境科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 重庆大澍湾环境科技有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 泸州富泰建筑安装有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 重庆大澍湾环境科技有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和重庆市水利局《关于转发<水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知>的通知》（渝水〔2017〕255号）的规定，2022年3月18日，重庆祥宁房地产开发有限公司组织召开了祥宁·时代广场朝天门安置房水土保持设施验收会，参加会议的有建设单位、水土保持方案编制单位、水土保持监测单位、施工单位、监理单位代表、水保专家等共计八人参加，会议成立了验收组，并由建设单位重庆祥宁房地产开发有限公司代表作为组长，特邀专家重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司吴昊高工，参加验收的参建单位有： 水保方案编制单位：重庆信博水利工程设计有限公司，代表2人，刘李紫渊工程师和颜芳琳工程师； 主体/水保监理单位：重庆建新建设工程监理咨询有限公司，代表1人，王健（项目负责人）； 施工单位：泸州富泰建筑安装有限公司，代表1人，杨家辉（项目负责人）； 监测单位：重庆大澍湾环境科技有限公司，代表1人，孙章印工程师； 验收单位：重庆大澍湾环境科技有限公司，代表1人，李正攀工程师。 会议成立了验收小组（名单附后）。验收组实地察看了该项目水土保持设施建设情况，查阅了《祥宁·时代广场朝天门安置房水土保持方案报告书》及其批复等相关资料，听取施工单位、水土保持方案报告编制单位、监测单位、监理单位自主验收表编制单位等有关人员的相关汇报，并就有关问题进行了质问、讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 祥宁·时代广场朝天门安置房位于重庆市南岸区迎龙镇北斗村马鞍山至王家冲之间，行政区划属重庆市南岸区迎龙镇，为新建建设类项目，建设单位为重庆祥宁房地产开发有限公司。 项目永久占地红线面积34421.28m2，建设内容包括5栋住宅、1栋3F的幼儿园、1栋沿街商业建筑、配套的小区道路、运动休闲设施、雨水管网及景观绿化；总建筑面积124862.6m2，其中地上建筑102928.18m2，地下建筑面积21934.42m2，总计容建筑面积103263.46m2，建筑密度29.99%；绿化面积10343.59m2，绿地率30.05%；停车位510个。 方案批复项目总占地面积为3.63hm²，包括永久占地3.44hm2，临时占地0.19hm2，占地均在经开区。项目土石方挖方12.46万m3，填方8.84万m3，弃方3.62万m3，弃方已运至“翠云片区秋城大道市政项目”回填利用。本工程占地范围内无拆迁安置与专项设施改（迁）建，因此本水土保持方案不涉及此部分内容。项目于2018年12月开工建设，2023年2月完工，总工期为51个月。项目结算总投资29323.60万元，资金来源为业主自筹。 项目施工时分期建设，一期工程和二期工程分开办理施工许可证，其中一期建设内容包括4栋住宅楼和1栋商业楼及其配套工程，二期建设内容包括1栋住宅楼和1栋幼儿园及其配套工程；一期完工时间为2022年10月，二期完工时间为2023年2月。 验收组核实，实际施工中未发生临时占地，故本次验收面积实际为3.44hm2。 （二）水土保持方案批复情况 2019年4月方案编制单位编制完成了《祥宁·时代广场朝天门安置房水土保持方案报告书》，2019年4月12日，经开区国土所主持召开了本项目水土保持方案送审稿的技术审查会，会后修改后于2019年5月6日取得《重庆经济技术开发区国土管理所关于祥宁·时代广场朝天门安置房水土保持方案的批复》。 根据《祥宁·时代广场朝天门安置房水土保持方案报告书》及其批复，本项目扰动原地貌面积为3.63hm²，根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成水土流失防治体系。主要对项目进行措施布设：包括雨水管网、永久截水沟、景观绿化、车辆冲洗站、临时截水沟、临时沉砂池及临时覆盖等。方案批复水土保持总投资428.94万元，水土保持补偿费5.08万元。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 项目水土保持方案为补报项目，编制水土保持方案时主体工程已完成施工图且已开工建设，因此无水土保持初步设计。 （四）水土保持监理监测情况 建设单位委托主体监理重庆建新建设工程监理咨询有限公司承担水土保持监理服务工作。本工程水土保持监理采取以主体工程建设监理为主，水土保持监理小组辅助主体监理一同作好水土保持监理的工作方式。主体监理公司连同本工程水土保持工程一并监理。 2022年12月，建设单位委托重庆大澍湾环境科技有限公司本项目开展祥宁·时代广场朝天门安置房水土保持监测工作，监测单位编制完成了《祥宁·时代广场朝天门安置房水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：本项目建设过程中基本落实了水土保持工程措施及植物措施，对工程建设造成的水土流失进行了治理并得到有效控制，水土流失总治理度为100%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率为100%，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为30.52%，因项目水土保持方案介入时项目已开工，土石方已施工完成，施工过程中未进行表土剥离，故不涉及表土保护率，除表土保护率外各项水土流失防治指标均达到了水土保持方案批复的目标值，各项水土保持措施质量总体合格。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2022年12月，建设单位委托重庆大澍湾环境科技有限公司作为第三方机构协同开展水土保持设施验收工作，编制单位于2023年3月编制完成了《祥宁·时代广场朝天门安置房水土保持设施验收报告》。 验收报告主要结论为：项目水土保持法定程序完善；工程水土保持方案报告书确定的防治措施体系及各防护措施已基本落实；水土保持方案报告书确定的防治任务基本完成，防治指标全部达标；已建成的水土保持设施质量合格，运行正常，水土流失防治效果显著；水土保持运行管护责任得以落实，达到了批复水土保持方案报告表要求。该项目目前达到了水土保持设施验收的条件。 （六）验收结论 验收组认为，建设单位依法编报了水土保持方案，项目实施过程中基本落实了水土保持方案与批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好的控制和减少了工程建设中的水土流失；水土保持法定程序完备；依法缴纳了水土保持补偿费。符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 运行期间，重庆祥宁房地产开发有限公司应确保落实水土保持管护专项经费，制定养护制度，确保已建成的水土保持设施持续稳定发挥效益。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 易志军 | 重庆祥宁房地产开发有限公司 | 项目负责人 |  | 15086637329 | 建设单位 |
| 成 员 | 吴昊 | 重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司 | 高级工程师 |  | 13996434571 | 特邀专家 |
|  | 李正攀 | 重庆大澍湾环境科技有限公司 | 工程师 |  | 13594949161 | 自主验收编制单位 |
|  | 孙章印 | 重庆大澍湾环境科技有限公司 | 工程师 |  | 17383015626 | 水土保持监测单位 |
|  | 刘李紫渊 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | 工程师 |  | 13167802288 | 水土保持方案编制单位 |
|  | 颜芳琳 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | 工程师 |  | 18227593072 | 水土保持方案编制单位 |
|  | 杨家辉 | 泸州富泰建筑安装有限公司 | 项目负责人 |  | 13002864586 | 施工单位 |
|  | 王健 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 项目负责人 |  | 13350366578 | 监理单位 |